Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
wraz z wyjaśnieniami i związanymi z nimi zmianami SIWZ - ZMIANA NR 1, 
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, 
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej UPZP.

w dniu 19.03.2015 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City” - zadania: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie, Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I”, Nr sprawy 007.

I.	Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga:	Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1.	Pytania – zestaw I, z dnia 13.03.2015 r.

Pytanie Nr I/1

Prosimy o wyjaśnienie kwestii grubości warstwy i podanie uziarnienia KŁSM do budowy nawierzchni peronów kolejowych.

Na przekrojach normalnych : BiT-PW_W1_IV_03_rev.00; BiT-PW_W4_IV_03__rev.00; BiT-PW_W5_E1_IV_03_rev.00 występuje warstwa gr. 10 cm, natomiast w kosztorysach występuje warstwa gr. 15 cm :

Ofertowy Nr 2 - Błonie - zakres Województwa Kuj-Pom:

| 165 | K.16.00.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 968 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ofertowy Nr 3 - Leśna :

| 885 | K.16.00.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 477,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ofertowy Nr4 - Bielawy E1:

| 151 | K.16.00.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 987,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Grubość warstwy zgodnie z kosztorysem ofertowym gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

Pytanie Nr I/2

Prosimy o wyjaśnienie kwestii zastosowanych płyt z wypustkami dla niedowidzących:

Ofertowy Nr 1 - Błonie zakres Miasta Bydgoszczy:

| D-08.02.01a |  | Chodniki z płyt betonowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K.16.00.00 | Chodniki z płyt wskaźnikowych z polimerobetonu kol. żółty o wym. 30×30x8cm | m2 | 52,80 |  | 0,00 |

Na przekrojach normalnych BiT_PW_W1_ll_05.2_rev.00 znajdują się płyty betonowe 35x35x6 
z wypustkami kolor piaskowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zastosować płyty jak w kosztorysie ofertowym – polimerobetonowe koloru żółtego o wym. 
30 x 30 x 8 cm.

Pytanie Nr I/3

Prosimy o wyjaśnienie kwestii ścianek oporowych peronów kolejowych.

Ofertowy Nr 2 - Błonie - zakres Województwa Kuj-Pom:

| 158 | K.04.00.00 | Ściany oporowe żelbetowe MOP2 - podstawa ściany - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 5,226 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | K.04.00.00 | Ściany oporowe żelbetowe MOP2 (część pionowa) - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 4,81 |

Kosztorys sugeruje że obie części ścianki oporowej zostaną wykonane z żelbetu, a z opisu technicznego BiT_PW_W1_IV_Opis techniczny_R01 wynika, że „Zaprojektowano 2 perony 
1-krawędziowe o szerokości 4,5m i długości 200 m, w których krawędź peronowa o wysokości 0,76 nad PGS ukształtowana zostanie z prefabrykowanych żelbetowych płyt peronowych typu P długości 200 cm wspartych na prefabrykowanych ścianach oporowych typu L1 na betonie podkładowym.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ww. pozycje nr 158 i 159 dotyczą:

murku żelbetowego, który jest zlokalizowany przy dojściu do windy od peronu 1 (od strony toru 
nr 1), co jest ukazane na sytuacji rys BiT-PW_W1_IV_02_rev.00 oraz na rysunku tego murku : 
rys. BiT-PW_W1_IV_11_rev.00  i opisane w opisie technicznym pkt 5.4.

Natomiast przytoczony z opisu zapis prefabrykowanych elementów peronu: ścianki peronowej 
i płyty peronowej przedstawiony jest na przekroju:  rys. BiT-PW_W1_IV_03_rev.00

W przedmiarze odpowiadają mu pozycje :

Nr 141

Nr 144

Pytanie Nr I/4

Prosimy o określenie czy materiały sztukowe pochodzące z rozbiórek należy przed odwiezieniem spaletować.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy spaletować – określone jest to w pkt. 4.10.3 Szczegółowych warunków umowy.

Pytanie Nr I/5

Prosimy o podanie adresu magazynu ZDMiKP do którego należy odwieźć materiały z rozbiórki.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Adres magazynu ZDMiKP: Bydgoszcz, ul. Witebska 5a.

Pytanie Nr I/6

Prosimy o potwierdzenie, że w zadaniu występuje podział na część miejską i część kolejową 
i szczegółowe określenie jakie roboty wchodzą w zakres części miejskiej a jakie w zakres części kolejowej.

Czy podział zadania na 4 kosztorysy jest jednoznaczny z podziałem na część miejska i kolejową?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Podział na część miejską i kolejową występuje w zadaniu. Podział zadania na 4 kosztorysy nie jest jednoznaczny z podziałem na część miejską i kolejową.

Pytanie Nr I/7

Prosimy o podanie, które pozycje kosztorysowe obejmują roboty z części miejskiej, a które roboty z części kolejowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

CZĘŚĆ MIEJSKA:

BŁONIE

Kosztorys ofertowy nr 1 – zakres Miasta Bydgoszczy (cały)

Kosztorys ofertowy nr 2 – zakres Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie branż:

I - Roboty drogowa

II – Kładka

IV – Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Element – Zasilanie wind

Poz. 63 – zasilanie wind

LEŚNA

Kosztorys ofertowy nr 3, w zakresie branż:

I – Roboty drogowe

II – Przejście podziemne

III – Rozbiórki

IV – Budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego

V – Instalacje wewnętrzne

VI – Przyłącza wod-kan

VII – Odwodnienie

Element - Kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulicy

VIII – Węzeł cieplny i przyłącze sieci cieplnej

IX – Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Element – Przebudowa napowietrznych linii energetycznych NN i SN

Element – Przebudowa i budowa kablowych linii energetycznych NN i SN

Element – Budowa oświetlenia ZDMiKP

Element – Instalacja elektryczna wewnętrzna

X – Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

Element – Przebudowa kabla światłowodowego ITS

Element – Budowa kanalizacji kablowej

Element – Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych ORANGE

Element - instalacja dozorowa i informacyjna

XV – Zieleń

BIELAWY – ETAP I

Kosztorys ofertowy nr 4, w zakresie branż:

I – Roboty drogowe

CZĘŚĆ KOLEJOWA:

BŁONIE

Kosztorys ofertowy nr 2 – zakres Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bez branż i elementów, które weszły w skład części miejskiej

LEŚNA

Kosztorys ofertowy nr 3, w zakresie branż:

VII – Odwodnienie

Element – odwodnienie peronów

IX – Branża elektroenergetyczna i oświetlenie

Element – Budowa oświetlenia PKP

Element – budowa kanalizacji kablowej PKP

X – Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

Element – Przebudowa kabli miedzianych PKP Utrzymanie

Element – Przebudowa kabla światłowodowego TK Telekom

XI – Budowa peronów

XII – Urządzenia SRK

XIII – Przebudowa sieci trakcyjnej

XIV – Roboty torowe

BIELAWY – ETAP I

Kosztorys ofertowy nr 4, w zakresie branż:

II – Odwodnienie peronu

III – Branża elektroenergetyczna i oświetlenie terenu

IV Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych

V – Budowa peronów

VI – Urządzenia SRK

VII – Przebudowa sieci trakcyjnej

VIII – Roboty torowe

Pytanie Nr I/8

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje związane z projektem i materiałami związanymi 
z tymczasowa organizacją ruchu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pozycje związane z projektem i materiałami związanymi z tymczasową organizacją ruchu znajdują się w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych zadań – branża Roboty Tymczasowe.

Pytanie Nr I/9

Prosimy o wyjaśnienie kwestii:

- Tablica 1. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej oraz

- Tablica 2. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej

- Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej i zasadniczej wymienionych niżej specyfikacji technicznych (WWiORB ):

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podane są parametry:      - nasiąkliwość max. 1%

Są to zapisy niezgodne z WT-4 do którego odnosi się przedmiotowa SST, prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z WT-4 210

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010 są dedykowane 
dla dróg krajowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy STWiORB część D-04.04.02 Podbudowa 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr I/10

Prosimy o wyjaśnienie kwestii:

- Tablica 1. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy pomocniczej oraz

- Tablica 2. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej

- Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej i zasadniczej wymienionych niżej specyfikacji technicznych (WWiORB ):

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podane są parametry:       - mrozoodporność max. 1%.

Są to zapisy niezgodne z WT-4 do którego odnosi się przedmiotowa SST, prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z WT-4 210

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010 są dedykowane 
dla dróg krajowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy STWiORB część D-04.04.02 Podbudowa 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr I/11

Prosimy o wyjaśnienie kwestii:

- -Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Przywołane ST w wymienionej tablicy podpunkt 4.5 podaje zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35,a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych wartości tego wskaźnika.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy STWiORB część D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr I/12

Prosimy o wyjaśnienie kwestii robót ujętych w specyfikacji D-07.06.02 W1–STWiORB_TEKST:

,,1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych i obsługi uczestników ruchu, do których należy:

- poręcz ochronna,

- ogrodzenie segmentowe siatkowe U-12a,

- stojaki rowerowe typu „U”

- wiaty przystankowe. ,,

Natomiast w kosztorysie Ofertowy Nr 1 - Błonie zakres Miasta Bydgoszczy znajdują się następujące pozycje.

| D-07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy I obsługi uczestników ruchu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | Ogrodzenie segmentowe z siatką (U-12a) | m | 35,50 |  | 0,00 |
| 51 |  | Stojaki na rowery "odwrócone U" | szt. | 12,00 |  | 0,00 |
| 52 |  | Ustawianie wiat przystankowych o wym.6,0×1,5m | szt. | 1,00 |  | 0,00 |

Proszę o wyjaśnienie kwestii wykonania poręczy ochronnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W Specyfikacji technicznej pomyłkowo wpisano urządzenie zabezpieczające – poręcz ochronną, która w zakresie robot dla zadania BŁONIE nie występuje. Przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 50 – 52.

2.	Pytania – zestaw II, z dnia 02.02.2015 r.

Pytanie Nr II/1

Warunki PKP PLK SA. Czy Zamknięcia założone przez Inwestora są dla Wykonawcy wiążące?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W dniu 16.03.2015 r. harmonogram zamknięć założony przez Zamawiającego został skorygowany przez PKP PLK SA:

•	zamknięcie toru nr 2 linii nr 18 na odcinku Bydgoszcz Wschód -  Bydgoszcz Główna dla przebudowy peronu nr 1 (Bydgoszcz Bielawy) i budowy peronu nr 1 oraz tunelu (Bydgoszcz Leśna) - od 26.04.2015 - 13.06.2015 (45 dni)

•	zamknięcie toru nr 1 linii nr 18 na odcinku j.w. dla przebudowy peronów nr 2 (Bydgoszcz Bielawy) i nr 2 (Bydgoszcz Leśna) oraz budowy tunelu (Bydgoszcz Leśna) - od 31.07.2015 - 14.09.2015 (45 dni)

•	zamknięcie toru nr 2 linii 201 na odcinku Bydgoszcz Wschód - Maksymilianowo dla budowy tunelu (Bydgoszcz Leśna) - od 31.07.2015 - 14.09.2015 (45 dni)

•	zamknięcie toru nr 1 linii 201 na odcinku Bydgoszcz Leśna - Maksymilianowo dla budowy tunelu (Bydgoszcz Leśna) - od 15.09.2015 - 14.10.2015 (30 dni)

Zamknięcia dla przystanku Bydgoszcz Błonie:

•	zamknięcie toru nr 1 linii 131 dla budowy peronu - od 04.05.2015 - 05.06.2015 (30 dni)

•	zamknięcie toru nr 2 linii 131 dla budowy peronu - od 01.09.2015 - 30.09.2015 (30 dni)

Powyższe zamknięcia będą dla Wykonawcy wiążące.

W związku z powyższym Zamawiający, w dokumencie pn. „Warunki Zarządcy Infrastruktury Kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową infrastruktury kolejowej na linii nr 18 Kutno – Piła i nr 131 Chorzów Batory - Tczew w obrębie stacji i przystanków osobowych Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Błonie”, stanowiącym element załącznika nr 1 do SIWZ – (dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych), w pkt 2 rozdziału „Zobowiązania Zarządcy Infrastruktury Kolejowej” dokonuje odpowiednich zmian ww.  terminów zaznaczonych tłem koloru żółtego.

Pytanie Nr II/2

Warunki PKP PLK SA. W Warunkach Zarządcy Infrastruktury widnieje informacja, że od 26 kwietnia 2015 roku możliwe jest zamknięcie toru nr 2 linii 18. Z drugiej strony w SIWZ widnieje informacja, że przekazanie placu budowy odbędzie się po otrzymaniu przez Inwestora zgód wszystkich organów, co nastąpi nie później niż do 31 maja 2015. Czy w przypadku, gdy Inwestor nie otrzyma określonych dokumentów w terminie do 26 kwietnia, termin zamknięcia zostanie przesunięty, przy utrzymaniu czasu jego trwania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przypadku braku decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, dla których będą wymagane zamknięcia torów, termin zamknięcia zostanie przesunięty, przy utrzymaniu czasu jego trwania.

Pytanie Nr II/3

Warunki PKP PLK SA. Jeżeli Zamknięcia założone przez Inwestora u PKP PLK SA nie są wiążące, proszę o informację, czy uzyskanie zamknięć torowych będzie odbywało się literalnie zgodnie 
z instrukcją Ir-19. (Termin zgłoszenia zamknięcia do IZ z wyprzedzeniem 105 dni).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamknięcia torów: nr 2 linii 18, nr 1 linii 18, nr 2 linii 201, nr 1 linii 131 zostały przez PKP PLK przyjęte do sporządzenia zamknięciowej organizacji ruchu pociągów. Pozostałe zamknięcia zostały wstępnie zaakceptowane przez stronę PKP PLK. Termin formalnego wystąpienia o ich uzyskanie będzie zgodny z instrukcją Ir-19.

Pytanie Nr II/4

Bydgoszcz Leśna. Mając na uwadze rozmieszczenie dylatacji poszczególnych segmentów tunelu wynika, że segment znajdujący się w pobliżu peronu nr 1 musi być wykonywany przy jednoczesnym zamknięciu toru 1 i toru 2 linii 18, co wiąże się z całkowitym wstrzymaniem ruchu pociągów.

a.	Czy Zamawiający potwierdza możliwość całkowitego zamknięcia linii 18?

b.	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dylatacji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

4a.	PKP PLK S.A. wyklucza możliwość jednoczesnego, całkowitego zamknięcia linii 18. W opinii Zamawiającego nie ma potrzeby jednoczesnego, długotrwałego zamknięcia obu torów.

4b.Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dylatacji, o ile w trakcie realizacji robót budowlanych zaistnieją okoliczności, uzasadniające takie rozwiązanie. Nie może to jednak spowodować wzrostu kosztów inwestycji. Warunkiem jest opracowanie projektów zamiennych przez Wykonawcę i uzgodnienie ich z Projektantem i Zamawiającym.

Pytanie Nr II/5

Bydgoszcz Leśna. Na czas realizacji robót budowlanych, w opinii Wykonawcy, konieczne będzie przeniesienie pętli autobusowej "Osiedle Leśne". Czy przeniesienie pętli w jakikolwiek sposób będzie obciążać Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi potrzeby przeniesienia pętli autobusowej „Osiedle Leśne”. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie w trakcie rozbudowy układu drogowego ulic: Modrzewiowej 
i Sułkowskiego, możliwości zawrócenia autobusów MZK. Ich postój wynikający z rozkładu jazdy będzie się odbywał na istniejących przystankach przy ul. Sułkowskiego.

Pytanie Nr II/6

Bydgoszcz Błonie. Proszę o załączenie planu rozszycia kabli dla szafy kablowej, pod którą zostanie podłączony nowy semafor M2.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia plan rozszycia kabli.

Dokument zawarty jest w katalogu „DP+SST – uzupełnienie Nr 1”

Pytanie Nr II/7

Bydgoszcz Błonie. Zamawiający dostarczył plan srk dla stacji Trzciniec. Czy prace na stacji Trzciniec też mają być wykonane w ramach niniejszego zadania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W sytuacji, gdy budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Trzciniec nie jest realizowana, załączony rysunek nie będzie miał zastosowania.

Pytanie Nr II/8+9

Bydgoszcz Błonie. W planie schematycznym urządzeń srk zamieszczono lokalizację przejazdu kategorii F (km 123,870 linii 356) oraz dwóch przejść dla pieszych (km 123,856 linii 356 oraz 366,329 linii 131).

a.	Czy te przejazdy i przejścia są tymczasowymi na czas budowy?

b.	Czy istnieje dokumentacja dotycząca tych przejazdów i przejść, czy też Wykonawca ma ją opracować we własnym zakresie i uzgodnić z Zarządcą Infrastruktury?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Przejazdy i przejścia są tymczasowymi na czas budowy. Dokumentacja na ich budowę znajdują się w branży drogowej – Folder II B.

Pytanie Nr II/10

Bydgoszcz Błonie. Katalog dotyczący branży torowej dla przystanku Bydgoszcz Błonie jest pusty. Proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Katalog nie jest pusty – zawiera opis techniczny i współrzędne osi regulowanych torów.

Pytanie Nr II/11

Bydgoszcz Błonie. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej konstrukcji bramki dla przebudowywanego semafora M2 zlokalizowanego przy torze 2 linii 131 w km 368,341.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Bramkę dla semafora M2 należy wykonać wg. karty katalogowej. Można rozważyć w uzgodnieniu z PKP PLK ustawienie semafora na maszcie na międzytorzu przy nieczynnym torze nr 1.

Pytanie Nr II/12

Bydgoszcz Bielawy. Z informacji zawartych w planszy zbiorczej wynika, że zakres regulacji torów 1 
i 2 linii 18 wchodzi w przejazd kolejowy w ul. Morskiej. Czy Zamawiający wymaga podbijanie toru na przejeździe. Jeśli tak proszę o potwierdzenie, że koszty czasowej organizacji ruchu na czas podbicia obciąża Wykonawcę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Koszty czasowej organizacji ruchu na czas podbicia obciążają Wykonawcę, zatem należy je uwzględnić w wycenie robót.

Pytanie Nr II/13

Prosimy o udostępnienie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. Uzyska je po otrzymaniu pozwoleń na budowę.

Pytanie Nr II/14

W związku z tym, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków, prosimy 
o informację czy Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić dodatkowe koszty konsultacji ze specjalistą ornitologiem przed usunięciem drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie należy uwzględniać w wycenie kosztów zatrudnienia ornitologa. W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru przyrodniczego w trakcie wycinki drzew, obowiązek zatrudnienia ornitologa będzie spoczywał na Inżynierze Kontraktu.

Pytanie Nr II/15

Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej uzgadniającej warunki realizacji inwestycji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia decyzje środowiskowe.

Dokument zawarty jest w katalogu „DP+SST – uzupełnienie Nr 1”

Pytanie Nr II/16

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji hydro-geologicznej. Opis techniczny dokumentacji branży sanitarnej przywołuje dokumentację firmy GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne SP. z o.o.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną.

Dokument zawarty jest w katalogu „DP+SST – uzupełnienie Nr 1”

Pytanie Nr II/17

W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać odwodnienie wykopów w przypadku wystąpienia wód gruntowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Badania geotechniczne nie wykazały obecności wody gruntowej na wysokości posadowienia rurociągów. Zatem odwodnienie wykopów nie będzie konieczne. Gdyby jednak takie zdarzenie miało miejsce to powinno zostać rozliczone wg dziennika pompowań.

Pytanie Nr II/18

Prosimy o podanie ile metrów rurociągów i jakiej średnicy przeznaczone są do demontażu poprzez zamulenie? W przedmiarze robót Zamawiający ustalił jednostkę 1 komplet. Prosimy o podanie konkretnych ilości celem prawidłowego oszacowania kosztów w danej pozycji kosztorysowej. Pozostawienie jednostki 1 komplet może być kłopotliwe i niesprawiedliwe przy późniejszym rozliczeniu kosztorysowym robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Do zamulenia przewiduje się następujące ilości rurociągów:

•	Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz-Leśna:

- kanał piętrowy 200/300 –65,0mb

- Kanał dn200 – 45,0 mb

- Kanał dn160 – 5,0mb

•	Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz-Błonie:

- Kanał dn200 – 35mb

Pytanie Nr II/19

Prosimy o podanie konkretnej pozycji w kosztorysie branży sanitarnej, w której należy założyć koszty przeglądu istniejących kanałów i ich ewentualne czyszczenie w związku z zapisem 
w warunkach technicznych odwodnienia układu drogowego wydanych przez ZDMiKP Sp. z o.o. 
nr IP-5015/60/14 z dnia 23.07.2014 (pkt4)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Inspekcję rurociągów, na długości po 400mb (zgodnie z warunkami gestora sieci) na każdej stacji Wykonawca winien przewidzieć jako koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy 
i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00.

Zgodnie z treścią DM-00.00.00 Wymagania ogólne punkt 1.5.1 ust 3 „Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty żądane przez właścicieli lub dysponentów budowanych lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w związku z ich realizacją oraz odbiorem”.

Pytanie Nr II/20

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie innych cenników powszechnie obowiązujących z kalkulacji robót budowlanych jak cenniki publikowane w wydawnictwie ORGBUD?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na etapie przygotowania Oferty Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia przez Wykonawcę cen jednostkowych przedstawianych w kosztorysach ofertowych, zgodnie z pkt 18.5 SIWZ.

Natomiast na etapie realizacji zamówieni, do rozliczania robót zamiennych, o których mowa 
w klauzuli 2.3.6 Ogólnych Warunków Umowy (OWU), Zamawiający dopuszcza stosowanie cenników publikowanych przez dwa wydawnictwa: ORGBUD i SEKOCENBUD.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść klauzuli 2.3.6 Ogólnych Warunków Umowy (OWU), która otrzymuje nowe brzmienie:

„Jeżeli zajdzie konieczność  wykonania robót zamiennych, zgodnie z klauzulą 2.3.1.3) OWU, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporządzą protokół konieczności wykonania robót zamiennych, określający zakres rzeczowo-finansowy tych robót. Roboty zamienne rozliczane będą  na zasadzie przyjęcia cen nie wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętu, transportu, robocizny publikowane w wydawnictwie „ORGBUD” lub „SEKOCENBUD” dla kwartału, 
w którym kalkulacje te będą sporządzone.”

Pytanie Nr II/21

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów obowiązujących w związku z postępowaniem nr 007 w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem nr 007 w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City”, w tym:

- ogłoszenie o zamówieniu,

- SIWZ z załącznikami,

- udzielone przez Zamawiającego w trakcie postępowania wyjaśnienia treści SIWZ, oraz

- dokonane przez Zamawiającego w trakcie postępowania zmiany treści SIWZ,

są równnie istotne .

II.	Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I. zaznaczonym tłem koloru żółtego, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III.	W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ nieprowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, wymagającymi jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedłuża termin składnia ofert do dnia 
30 marca 2015 r. godz. 11:45 i zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1.	w pkt 16.18. SIWZ

Zapis :„Nie otwierać przed dniem 26.03.2015 r. godz. 12:00” otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 30.03.2015 r. godz. 12:00.”,

2.	w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2015 r. o godz. 11:45” otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2015 r. o godz. 11:45.”

3.	w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 26.03.2015 r. godz. 12:00” otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu 30.03.2015 r. godz. 12:00.”

IV.	Wyjaśnienia i związane z nimi zmiany treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

19.03.2015r

Pełnomocnik Zarządu Województwa

Kujawsko Pomorskiego ds. koordynacji projektu Bit City

Agnieszka Gołębiowska

podpis nieczytelny

………………………………...……………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej 
ze Strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

19.03.2015r

p.o.  DYREKTORA

Tomasz Szymański

podpis nieczytelny

………………………………...……………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej 
ze Strony ZDMiKP)