Wymagania stawiane Zleceniobiorcy: w zakresie modernizacji

      - Dysponowanie wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia do wykonywania czynności w obiektach ruchu elektrycznego w zakresie prac montażowych i podłączeniowych. W szczególności od personelu ZLECENIOBIORCY oczekuje się posiadania świadectw kwalifikacyjnych typu D (dozór) i typu E (eksploatacja) uprawniających do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

      - Biegła znajomość Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz w zakresie konfiguracji,   administracji oraz eksploatacji modułów Systemu funkcjonującym w ZDM i KP.

      - Posiadanie niezbędnych kwalifikacji i upoważnień potwierdzonych przez producenta Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz  do modyfikacji oprogramowania wchodzącego w skład Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz niezbędnych do wykonywania czynności serwisowych Systemu, całości Systemu lub jego wybranych funkcjonalności.

      - Posiadanie udokumentowanego doświadczenia we współpracy z producentem  Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz w zakresie montażu i uruchomienia  Systemu.

5. Autoryzacja producenta Systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz  w zakresie instalacji i uruchomienia systemu komunikacyjnego dwukierunkowego o częstotliwości 2,4 GHz.

Opracował:

Grzegorz Belter