Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem ZAMÓWIENIA jest:

wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264) oraz rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  - Etap pierwszy - inwentaryzacji geoinformatycznej, infrastruktury oświetlenia ulic i terenów użyteczności publicznej na terenie Miasto Bydgoszcz, stanowiących własność firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. oraz przygotowanie wyceny (szacunkowa, uproszczona, bez udziału rzeczoznawców majątkowych) tegoż majątku – ok. 12 188 pkt św..

  - Etap drugi – inwentaryzacji geoinformatycznej, pozostałej części infrastruktury oświetlenia ulic placów, skwerów i terenów użyteczności publicznej (place, parki, skwery, które są ogólnodostępne i służą użyteczności publicznej) na terenie Miasto Bydgoszcz – własności Gmina Bydgoszcz – 7 811 pkt. św..

Inwentaryzacja geoinformatyczna infrastruktury oświetleniowej zarówno w punkcie 1.1. i 1.2. ma zostać wykonana w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych (zwany układem 2000) EPSG2177 (Polska strefa 6). Zamawiający informuje, że dane mapowe mają być zrealizowane w formie plików DGN, a powiązane z nimi informacje opisowe zawarte w bazie danych w formacie MDB. Wymagane atrybuty inwentaryzacji punktów oświetleniowych to lokalizacja i typ: słupa, wysięgnika, oprawy, kabla obwodowego; że wymagane atrybuty inwentaryzacji szaf to lokalizacja szafy, liczba obwodów oświetleniowych; wymagane atrybuty inwentaryzacji stacji trafo to lokalizacja stacji trafo oraz trasa kabla do szafy.

  - Etap trzeci - audytu efektywności energetycznej sieci oświetlenia ulicznego, dla całego zakresu określonego     w punkcie 1.1. i 1.2.

- wykonania pomiarów natężenia oświetlenia wyłącznie oświetleniu własności Miasta, na drogach krajowych i wojewódzkich. Należą do nich:

DK80 (Most im. R. Modrzejewskiego, Fordońska od ul. Konduktorskiej do ul. Traktorzystów), DK 25 ( Koronowska przy MWiK), DW256 (ul. Andersa od ul. Kasztelańskiej do ul. Piłsudskiego), DW232 (Trasa Uniwersytecka od ul. Wojska Polskiego do ul. Sieńki).  .

- ustalenie aktualnej klasy oświetleniowej i badanie spełnienia norm oświetlenia. Dopuszcza się badanie spełnienia norm na bazie natężenia oświetlenia na postawie przeliczników luminancja/natężenie.

- wykonanie pomiarów rzeczywistego zużycia energii dla obszarów z zakresu punktu 1.2. oraz oszacowanie zużycia energii na podstawie faktur za energię dostarczonych przez Zamawiającego dla obszarów z zakresu punktu 1.1.

- analiza energetyczna istniejącego oświetlenia: strona ekonomiczna, ekologiczna, spełnienie norm, macierzowe ujęcie wszystkich elementów infrastruktury oświetleniowej, wykazanie zakresu infrastruktury, rodzajów wykorzystywanych elementów, pobory mocy oraz zgodność stanu faktycznego z planowanym,

- dobór optymalnych rozwiązań, tj. dobór opraw spełniających normy oraz parametry wymagane przez Zamawiającego spełniających założenia audytu,

- audyt powinien zawierać propozycję modernizacji oświetlenia z uwzględnieniem nowoczesnego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem,

- audyt powinien zawierać propozycje rozwiązań technologicznych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii przez poszczególne ciągi oświetleniowe przy zachowaniu obowiązujących norm (np. wymiana opraw oświetleniowych, wymiana źródeł światła, zastosowanie odpowiedniego systemu sterowania oraz innej infrastruktury, które przyniosą efekt ekologiczny – m.in. redukcje gazów cieplarnianych i ekonomiczny). Należy jasno określić uzyskany efekt ekologiczny mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych,

- audyt powinien zawierać analizę proponowanych zmian oraz efekt ekonomiczny, jakościowy i ekologiczny,

- audyt powinien być wykonany z podziałem na dwa obszary:

- obszar I zawierający urządzenia po stronie zachodniej miasta

- obszar II zawierający urządzenia po stronie wschodniej miasta

LINIĄ ROZGRANICZAJĄCĄ CZĘŚĆ ZACHODNIĄ OD WSCHODNIEJ JEST OŚ ULIC: KUJAWSKA – JAGIELLOŃSKA - GDAŃSKA

- audyt powinien być wykonany w dwóch wariantach:

- wariant 1 = zakładający wykorzystanie do modernizacji oświetlenia ulicznego majątku będącego własnością ENEA – wraz z kosztorysem inwestorskim, tegoż majątku – ok. 12 188 pkt św..
W wycenie wariantu I dopuszcza się pominięcie kosztów udostępnienia konstrukcji wsporczych Enea Operator lub Enea Oświetlenie,

- wariant 2 = zakładający wybudowanie przez Zamawiającego nowego oświetlenie ulicznego w miejsce majątku ENEA – wraz z kosztorysami inwestorskimi,

- audyt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1912),

- opracowane – audyt zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu 
w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym CD/DVD w 2 egzemplarzach.

Zamawiający udostępni:

- Inwentaryzacja urządzeń oświetlenia ulicznego – własność Enea Oświetlenie.

- Paszporty SOU własność Gmina Bydgoszcz, które Zamawiający ma w posiadaniu.